## 專案資訊
MEP 報價上傳 — 專案資訊
請填寫下方欄位，欄位名稱不可修改。標有 * 的欄位為必填。
project_code * | PRJ-2025-999
project_name * | 台北C棟辦公大樓 MEP工程
owner | 台北建設開發股份有限公司
location | 台北市信義區
project_type * | OFFICE
gfa_m2 | 15000
floors | 12
bid_date * | 2025-08-15
currency | TWD
notes
注意：bid_date 格式必須為 YYYY-MM-DD，例如 2025-08-15

## 報價明細
報價明細 ¦ 請勿修改欄位標題列（第2、3列）
序號 | 工程類別 | 料號 | 品名規格 | 廠牌 | 單位 | 數量 | 單價(NT$) | 廠商名稱 | 報價日期 | 備註
line_no | discipline * | item_code | description * | brand | uom * | qty | unit_price * | vendor_name * | quote_date * | notes
1 | ELEC | E-EMT-0001 | 薄鋼電線管 EMT 3/4" 鍍鋅 3M/支 CNS標準 | 太鋼 | 支 | 850 | 45 | 誠信電機工程行 | 2025-08-15
2 | ELEC | E-EMT-0002 | 薄鋼電線管 EMT 1" 鍍鋅 3M/支 CNS標準 | 太鋼 | 支 | 420 | 68 | 誠信電機工程行 | 2025-08-15
3 | ELEC | E-EMT-0003 | 薄鋼電線管 EMT 1-1/2" 鍍鋅 3M/支 CNS標準 | 太鋼 | 支 | 180 | 115 | 誠信電機工程行 | 2025-08-15
4 | ELEC | E-WIR-0001 | 電線 PVC 絕緣 2.0mm² 單芯 600V 黃色 | 華新麗華 | m | 3200 | 18 | 宏達電氣工程公司 | 2025-08-15
5 | ELEC | E-WIR-0002 | 電線 PVC 絕緣 5.5mm² 單芯 600V 黑色 | 華新麗華 | m | 2100 | 42 | 宏達電氣工程公司 | 2025-08-15
6 | ELEC | E-WIR-0003 | 電纜 PVC 絕緣 14mm² 3C 600V XLPE | 華新麗華 | m | 680 | 185 | 宏達電氣工程公司 | 2025-08-15
7 | ELEC | E-MCB-0001 | 無熔絲開關 3P 100A 22KA 380V NFB | 台安 | 台 | 45 | 1850 | 誠信電機工程行 | 2025-08-15
8 | ELEC | E-MCB-0002 | 無熔絲開關 3P 50A 22KA 380V NFB | 台安 | 台 | 60 | 980 | 誠信電機工程行 | 2025-08-15
9 | ELEC | E-MCB-0003 | 無熔絲開關 2P 20A 10KA 220V NFB | 士林電機 | 台 | 120 | 420 | 誠信電機工程行 | 2025-08-15
10 | HVAC | H-DUC-0001 | 矩形風管 鍍鋅鋼板 厚度0.8mm 保溫 玻璃棉 | 本地製作 | m² | 380 | 650 | 台灣空調工程行 | 2025-08-15 | 保溫含稅
11 | HVAC | H-DUC-0002 | 矩形風管 鍍鋅鋼板 厚度1.0mm 不含保溫 | 本地製作 | m² | 220 | 480 | 台灣空調工程行 | 2025-08-15
12 | HVAC |  | 空調箱 AHU 20000CMH 15kW 落地型 | 大金 | 台 | 3 | 285000 | 台灣空調工程行 | 2025-08-15 | 含安裝費
13 | PLUMB | P-GIP-0001 | 鍍鋅鋼管 GI 1" Sch40 螺紋接頭 CNS | 太鋼 | m | 420 | 185 | 永盛管線工程行 | 2025-08-15
14 | PLUMB | P-GIP-0002 | 鍍鋅鋼管 GI 2" Sch40 螺紋接頭 CNS | 太鋼 | m | 280 | 320 | 永盛管線工程行 | 2025-08-15
15 | PLUMB | P-GIP-0003 | 鍍鋅鋼管 GI 4" Sch40 溝槽接頭 CNS | 太鋼 | m | 120 | 680 | 永盛管線工程行 | 2025-08-15
16 | PLUMB |  | 衛生設備 馬桶 壁掛式 含沖水箱 | TOTO | 組 | 28 | 8500 | 永盛管線工程行 | 2025-08-15
17 | FIRE |  | 撒水頭 68°C 標準型 1/2" NPT 鍍鉻 | 千機 | 個 | 480 | 85 | 安全消防工程行 | 2025-08-15
18 | FIRE |  | 消防立管 鍍鋅鋼管 4" Sch40 含支架 | 太鋼 | m | 85 | 720 | 安全消防工程行 | 2025-08-15
19 | FIRE |  | 火警探測器 偵煙式 DC24V 含底座 | 松下 | 個 | 220 | 480 | 安全消防工程行 | 2025-08-15
20 | FIRE |  | 消防幫浦組 電動/柴油備用 200L/min 6kg/cm² | 荏原 | 式 | 1 | 680000 | 安全消防工程行 | 2025-08-15 | 含控制盤
21 | WEAK |  | 網路線 Cat6 UTP 305M/箱 TIA-568標準 | 大同 | 箱 | 18 | 1850 | 智匯弱電工程行 | 2025-08-15
22 | WEAK |  | IP網路攝影機 2MP 室內型 PoE 紅外線 | 海康威視 | 台 | 42 | 2800 | 智匯弱電工程行 | 2025-08-15 | 不含安裝
23 | WEAK |  | 門禁控制器 單門 TCP/IP RS-485 含讀卡機 | Suprema | 套 | 15 | 12500 | 智匯弱電工程行 | 2025-08-15
工程類別代碼：ELEC=電氣 HVAC=空調 PLUMB=給排水 FIRE=消防 WEAK=弱電 ¦ 單位：支 m 台 組 式 個 套 點 m² m³ ¦ 料號可留空（系統自動配對或建立）

## 上傳說明
上傳說明 — 請在上傳前閱讀
步驟 | 說明
1. 填寫專案資訊 | 在「專案資訊」工作表填入所有必填欄位（標有 *）
2. 填寫報價明細 | 在「報價明細」工作表第4列起填入各項目，請勿刪除第2、3列標題
3. 必填欄位 | discipline、description、uom、unit_price、vendor_name、quote_date 為必填
4. 料號 | item_code 可留空，系統會自動嘗試配對已有產品，或建立新產品代碼
5. 廠牌 | brand 請填廠牌名稱（中英文均可），系統會自動對應品牌資料庫
6. 日期格式 | quote_date 必須為 YYYY-MM-DD 格式，例如 2025-08-15
7. 信心度說明 | 信心度 ≥0.8 → 自動建立；0.5–0.79 → 待審查；<0.5 → 例外
8. 上傳方式 | 登入管理後台 :5174 → 上傳標單 → 拖曳本檔案或點擊選取
9. 審查 | 上傳後若有「待審查」項目，請至「待確認」頁面逐一確認或補充
10. 支援格式 | 系統接受 .xlsx 和 .csv 格式，建議使用 .xlsx